A AGILIDADE DA NAVEGAÇÃO

Serie EC-P550 Colonoscópios Ultrafinos SonoScape

Com um tubo de inserção tão pequeno quanto 9,5 mm, os Colonoscópios Ultrafinos SonoScape oferecem a agilidade necessária para tratar com segurança crianças ou pacientes com anatomias difíceis. A profundidade de visão é adaptada aos espaços luminalmente limitados do cólon.

Tudo isto faz dos colonoscópios ultrafinos uma ferramenta necessária para a sua unidade.

12.5

mm

mm

9.5

Ø Diâmetro médio dos colonoscópios

Ø Diâmetro do Colonoscópio Ultrafino SonoScape

Serie EC-P550

|  | EC-P550S | EC-P550ST |
| --- | --- | --- |
| Campo de Visão | 140° |  |
| Profundidade de Campo | 2-100 mm |  |
| Diâmetro Extremo Distal | 9,7 mm |  |
| Diâmetro Tubo de Inserção | 9,5 mm |  |
| Diâmetro Canal de Trabalho | 3,2 mm |  |
| Angulação | Acima/Abaixo 180°, Esquerda/Direita160° |  |
| Longitude de Trabalho | 135 cm | 170 cm |
| Canal Auxiliar | Não |  |
| Compatibilidade | HD-550 |  |

E-ECP55020220402

SonoScape Medical Corp. www.sonoscape.com